Zapojení čerpadla MINOR NTD-62–4-LH-80
Toto dříve často používané teplovodní čerpadlo lze zapojit dvěma způsoby – základní otáčky a snížené otáčky. K čerpadlu je nutné připojit běhový kondenzátor.
Napájecí napětí U: 220 V, 50 Hz
Příkon Pr: 79(65) W
Proud Ir:  0,43(0,34) A
Kondenzátor c: 1,5uF, 400 V ac 
 
[image: image1.png]PE L N
o
®
C
2 3 1 4
PE
Z1| 72 ui| u2





Minor NTD-62–4-LH-80 – základní otáčky
 
 
[image: image2.png]PE L N
o
®
C
2 3 1 4
PE
Z1| 72 ui| u2





Minor NTD-62–4-LH-80 – snížené otáčky
