Protokol z měření LED žárovek LUMENIX a porovnání s ekvivalenty.
Měření provedeno při síťovém napětí 229 V AC, digitálním multimetrem UNI-T M890G.

(Alternativně kontrolováno analogovým přístrojem PU 110).

Měření osvětlení provedeno analogovým luxmetrem PU 150, za podmínek shodných pro všechny světelné zdroje uvedené v měření.
	Popis svět. zdroje:
	Deklarované hodnoty výrobce:
	Naměřené hodnoty- skutečné:
	Poznámka:


	Ev.č.:
	Výrobce:
	Ozn.:
	Pi:
	In:
	Život.:
	Svítivost:
	Osvětlení:
	Iskut.:
	Pskut.:
	Život.skut.:
	

	
	
	
	W
	mA
	hod.
	lm
	lux
	mA
	W
	hod.
	

	-
	Teslamp
	bílá
	100
	
	
	
	900
	400
	92
	
	Klasická žárovka 100W-mdlená

	-
	EMOS
	
	10
	85
	20000
	806
	1000
	42
	9,6
	nezjišť.
	Nam.hodn.odpovídají deklar.

	č.6
	Lumenix
	
	12
	
	50000
	1080
	1100
	67
	15,3!
	< 500
	Zjišť. a nam.hodn.neodpovídají

	č.7
	Lumenix
	opr.
	12
	
	
	
	950
	55,4
	12,7
	< 500
	LED 12W-přerušený 1 pár diod

	č.8
	Lumenix
	opr.:
	12
	
	
	
	950
	56,5
	12,9
	< 500
	Opraveno překlenutím R=560Ω

	
	France
	bílá
	40
	
	
	
	240
	160
	36,6
	nezjišť:
	Síčková klasická 40W-mdlená

	
	Lumenix
	
	4
	
	50000
	400
	250
	32
	7,32!
	nezjišť:
	Nam.hodn.neodpovídají


Hodnoty Pi, In, Život. a Svítivost jsou hodnoty deklarované výrobcem- u Lumenix prodejcem.

Hodnoty ostatní jsou naměřené a zjištěné (Život.skut.).
Závěr měření a vyhodnocení.
K porovnání úrovně výrobků LUMENIX jsou v měření uvedeny hodnoty také klasických žárovek a LED žárovky výrobce EMOS 10W/230V, zakoupené u K+B za  cenu 59,- Kč a jejíž parametry naměřené jsou, všechny, lepší než deklarované.
U všech LED žárovek výrobce LUMENIX, neodpovídají deklarované hodnoty prodejcem, zejména instalovaného a skutečného příkonu žárovek, skutečnosti.
Jedině deklarovaný srovnávací parametr s klasickými žárovkami dle výrobce, uváděný jako 80W, je, dle měření, lepší. 
Ale největší závada, zatím zjištěná u LED žárovek 12W/230V, nejvíce používaných pro běžné osvětlování, u všech, které byly instalovány, je, že jejich doba životnosti nepřekračuje  500 hodin !!!
Z 19 ks instalovaných žárovek 12W/230V je, během 1 roku provozu, v poruše již 12 ks. Jedná se o žárovky, které byly instalovány, z hlediska doby používání, na provozně náročnějších místech.
Tyto žárovky 12W/230V, typ.č.3136, ze serie-šarže dodávky z 29.10.2015, jsou nepoužitelné pro dlouhodobý a spolehlivý provoz!!!
U všech postupně, podle dispozičního umístění s náročností na dobu provozu, dochází k přepálení (přerušení) jednoho páru diod (u těchto žárovek je 10 párů diod, typu  2835, zapojených do serie -za sebou). 

U některých jsem provedl částečnou opravu, překlenutím vadného páru diod odporem 560Ω/2W. 

Byla tím snížena světelná výkonnost o cca 10 % a rovněž částečně „odlehčeno“ zatížení zbývajících diod, rovněž o cca 10%. Takže celkové snížení osvětlení v lx činí oproti originálu 150 lx (cca 15%). 

Ale stále tato opravená LED žárovka odpovídá, dle měření osvětlení, minimálně ekvivalentu 100W klasické žárovky (viz tabulka).

Tyto žárovky zatím dále užívám a budou součástí reklamační zásilky ke konci záruční doby, až budou vytříděny všechny, do té doby zjištěné vadné zdroje.

V tabulce měření jde o žárovky ev.č. 7 a 8.
Doplňuji 6.2.2017- ale i u těchto opravených a proudově „odlehčených“ žárovek, po době kratší jak 500 hodin, došlo opět k přerušení dalšího páru diod a jejich poruše. 

Zřejmě jde o vadné, nebo proudově silně poddimenzované diody, které dlouhodobě nevydrží požadované zatížení. 
Ostatní LED zdroje z vašich dvou dodávek - LED žárovky svíčkové 4W, 6W, trubice 16W/120cm a svítidla „podlinky“ 13W, jsou instalovány na provozně méně náročných místech a zatím jsou v pořádku.
