Zapojení relé.

A1 – A2 


zástrčka – ,,stálý proud“
11 – 14


zmiňované tlačítko

11 -  14


k přerušené fázi před přepěťovou ochranou.

Takže jsou potřeba 2 zásuvky, jedna na přep. ochranu a druhá k relátku.

COM+MAX+MIN

proskratováno

